ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

|  | СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ВОДОПРОВОДА (ОТДЕЛЬНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ) за 2024 г. |  |
| --- | --- | --- |

| Предоставляют: | Сроки предоставления |  | Форма № 1-водопровод |
| --- | --- | --- | --- |
| юридические лица: органы местного самоуправления, организации, отпускающие воду населению и (или) бюджетофинансируемым организациям (включая организации, арендующие мощности для оказания услуг, в том числе имеющие водопроводные очистные сооружения и (или) отдельные водопроводные сети):  территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | 22 января |  | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 15.07.2020 № 383 О внесении изменений (при наличии) от _________ № ___ от _________ № ___ Годовая. |

| Наименование отчитывающейся организации Администрация Нижнетанайского сельсовета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес 663706, Красноярский край, Дзержинский край, С.Нижний Танай, ул.Набережная, 3 |  |  |  |  |
| Код | Код |  |  |  |
| формы по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица –идентификационный номер) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0609231 | 04091620 |  |  |  |

Раздел I. Наличие водопроводных сооружений (на конец года)

| Показатели | № строки | Единица измерения | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в городах и поселках городского типа | в сельских населенных пунктах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | 01 | ед |  | 1 |
| из них |  |  |  |  |
| число отдельных водопроводных сетей | 02 | ед |  |  |
| Из строки 01 число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, находящихся: в аренде | 03 | ед |  |  |
| в концессии | 04 | ед |  |  |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | 05 | ед |  | 12 |
| Число насосных станций 1-го подъема | 06 | ед |  | 1 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | 07 | ед |  |  |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема | 08 | тыс м3/сут |  | 0,1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2-го подъема | 09 | тыс м3/сут |  |  |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | 10 | тыс м3/сут |  |  |
| Установленная производственная мощность водопровода | 11 | тыс м3/сут |  | 0,1 |
| Одиночное протяжение: водоводов | 12 | км |  | 4,2 |
| в том числе нуждающихся в замене | 13 | км |  | 1,6 |
| уличной водопроводной сети | 14 | км |  |  |
| в том числе нуждающейся в замене | 15 | км |  |  |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 16 | км |  |  |
| в том числе нуждающейся в замене | 17 | км |  |  |
| Заменено водопроводных сетей – всего | 18 | км |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| водоводов | 19 | км |  |  |
| уличной водопроводной сети | 20 | км |  |  |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | 21 | км |  |  |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей (балансовая и арендованная) | 22 | тыс руб |  | 482 |
| Экономия от работ по модернизации | 23 | тыс руб |  |  |

Раздел II. Работа водопровода за год

| Показатели | № строки | Единица измерения | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в городах и поселках городского типа | в сельских населенных пунктах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поднято воды насосными станциями 1-го подъема | 24 | тыс м3 |  | 4,9 |
| в том числе подземной | 25 | тыс м3 |  | 4,9 |
| Подано воды в сеть – всего | 26 | тыс м3 |  | 4,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| своими насосами | 27 | тыс м3 |  | 4,9 |
| самотеком | 28 | тыс м3 |  |  |
| воды, полученной со стороны | 29 | тыс м3 |  |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения | 30 | тыс м3 |  |  |
| из нее нормативно очищенная | 31 | тыс м3 |  |  |
| Отпущено воды всем потребителям (стр. 33 + стр. 37) | 32 | тыс м3 |  | 4,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| своим потребителям (абонентам) | 33 | тыс м3 |  | 4,9 |
| из них: |  |  |  |  |
| населению | 34 | тыс м3 |  | 4,38 |
| бюджетофинансируемым организациям | 35 | тыс м3 |  | 0,52 |
| прочим организациям | 36 | тыс м3 |  |  |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 37 | тыс м3 |  |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (стр. 26  стр. 32) | 38 | тыс м3 |  |  |
| Число аварий | 39 | ед |  | 1 |
| из них на водопроводных сетях | 40 | ед |  | 1 |

Раздел III. Энергосбережение

| Показатели | № строки | Единица измерения | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в городах и поселках городского типа | в сельских населенных пунктах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 41 | тыс кВт. ч |  | 101,4 |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | 42 | тыс руб |  |  |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | 43 | тыс руб |  |  |

| Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица) | Глава сельсовета К.Ю. Хромов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись) |  |
|  |  | 83916722242 |  | E-mail: ntanaiy@mail.ru |  |  | «10» января 2025 год |  |
|  |  | (номер контактного телефона) |  |  |  |  | (дата составления документа) |  |